## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 7.402 | 7.356 | 2.054 | 0 | 0.047 | 13.666 | 39.468 | 38.92 | 15.251
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.511 | 2.493 | 0 | 0.647 | 0.633 | 0 | 5.38 | 5.266 | 3.086
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.418 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.86 | 10.331 | 10.264 | 2.054 | 0.647 | 0.68 | 13.666 | 44.848 | 44.186 | 18.606
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.367 | 26.373 | 26.223 | 0 | 0 | 0 | 5.182 | 0.426 | 0.527 | 17.141
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.315 | 9.248 | 0 | 2.108 | 2.059 | 0 | 0.498 | 0.487 | 6.296
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.367 | 35.688 | 35.471 | 0 | 2.108 | 2.059 | 5.182 | 0.924 | 1.014 | 23.437
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.17 | 0.169 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0.389 | 0.975 | 0.963 | 0.369
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.068 | 0.066 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.191 | 0.19 | 0.038 | 0.007 | 0.008 | 0.389 | 1.043 | 1.029 | 0.401
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.011 | 0.012 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.065
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.031 | 0.428 | 0.425 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0.299 | 0.681 | 0.673 | 0.457
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.428 | 0.425 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0.299 | 0.681 | 0.673 | 0.457
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477