## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.178 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 18.209 | 31.651 | 31.509 | 20.53
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.758 | 0.751 | 0 | 26.867 | 26.766 | 0 | 6.286 | 6.22 | 6.279
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.178 | 0.758 | 0.887 | 0 | 26.867 | 26.766 | 18.209 | 37.937 | 37.729 | 26.809
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.794 | 42.38 | 42.153 | 0 | 0 | 0 | 17.943 | 27.078 | 26.982 | 29.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.916 | 0.907 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0.828 | 0.819 | 0.797
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.794 | 43.296 | 43.06 | 0 | 0.212 | 0.212 | 17.943 | 27.906 | 27.801 | 29.889
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.3 | 0.298 | 0.194
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.35 | 0.348 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0.35 | 0.348 | 0.124 | 0.351 | 0.348 | 0.257
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.278 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.077 | 0.077 | 0.126
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.308 | 0.307 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.053 | 0.104 | 0.104 | 0.154
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0 | 0.001 | 1.143 | 0.964 | 0.964 | 0.621 | 0.67 | 0.67 | 0.509
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0 | 0.001 | 1.143 | 0.964 | 0.964 | 0.621 | 0.67 | 0.67 | 0.509
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6697 | 6762 | 7 | 1864 | 1871 | 169 | 15889 | 16058 | 24691